CX-LP

电源供电器

产品特点

1）本系列电源供电器是CATV系统集中供电专用电源。其输出电压为AC60V。输出电流有3A、4A、6A、10A、15A、20A可由用户选用（供电电压：有特殊要求，须在订单中注明）。

2）过载（短路）自动保护、灯光警示；故障排除后自动或手动恢复供电。

3）输入短路保护。

4）电源可靠性高，具有避雷功能。

5）注电器，一路输出或二路输出（可选）。

环境参数、尺寸

工作温度：-25℃～+50℃                存储温度：-25℃～+55℃

外形尺寸：230mm×200mm×120mm